Приложение 1

к Концессионному соглашению

от «___» ___________ 20__ г.

Перечень объектов недвижимого имущества теплоснабжения, включая его описание, в том числе технико-экономические показатели на территории рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области.

| № п/п | Наименование объекта, место расположение (адрес) |  | Характеристика Документы, подтверждающие право собственности, номер записи ЕГРП о регистрации права | Балансовая стоимость, руб. | Год ввода в эксплуатацию, | Вид права, обременение | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  |  | Недвижимое имущество |  |  |  |  |  |
| 1 | Нежилое здание (котельная) Новосибирская область, Краснозерский район, р.п.Краснозерское, ул.В.Красникова, 22А, |  | Общая площадь 83 кв.м, Мощность 1,5 Гкал/час Запись регистрации в ЕГРН 54/014-54/014/075/2015-269/2 Кадастровый номер 54:13:010205:340 | 2598360,72 | 2015 | Муниципальная собственность, обременений нет. | Удовлетворительное, работоспособное |
| 2 | Тепловые сети Новосибирская область, Красно-зерский район, р.п.Краснозерское ул.В.Красникова |  | Протяженность – 1610м. | 220 406,88 | 2011 | Муниципальная собственность, обременений нет. | Удовлетворительное, работоспособное |
| 3 | Нежилое здание (котельная ДКВР №1) Новосибирская область, р-н Краснозерский, р.п.Краснозерское, ул. Кирова, д.64а |  | Общая площадь 2222,6 кв.м., Мощность 7,99 Гкал/час, Кадастровый номер объекта 54:13:010803:208- 54:13:010803:208-54/163/2021-3, | 0,01 | 1986 | Муниципальная собственность, обременений нет. | Удовлетворительное, работоспособное |
| 4 | Нежилое здание (котельная №9 База-1) Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул.Набережная, д.30, |  | Общая площадь 115 кв.м., Мощность 2,05 Гкал/час, Кадастровый номер 54:13:010704:379 54:13:010704:379-54/163/2021-1 | 0,01 | 1985 | Муниципальная собственность, обременений нет. | Удовлетворительное, работоспособное |
| 5 | Здание котельной ЦРБ (№4) Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул.Ленина, д.81, пом.2, |  | Кадастровый номер 54:13:010505:251, 54:13:010505:251-54/013/2019-1 Мощность 5,5 Гкал/час. | 12 863 749,08 | 2010 | Муниципальная собственность, обременений нет. | Удовлетворительное, работоспособное |
| 6 | Теплотрасса Котельная № 1 (ДКВР) Новосибирская область, Красно-зерский район, р.п. Краснозерское |  | Протяженность 12043м. Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Кирова, Автоколонская, Ветеранов, Восточная, Дорожная, Есенина, Коммунальная, Ленина, Мичурина, Октябрьская, Панарина, Первомайская, Почтовая, Поселковая, Сибирская, Советская, Чкалова, пер.Строительный, | 12269485,35 | 1986-2012 | Муниципальная собственность, обременений нет. | Удовлетворительное, работоспособное |
| 7 | Теплотрасса котельной № 9 Новосибирская область, Красно-зерский район, р.п. Краснозерское |  | Протяженность 1601м. Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная, Новая, Советская, пер. Набережный | 0,01 | 1964-2016 | Муниципальная собственность, обременений нет. | Удовлетворительное, работоспособное |
| 8 | Магистральная тепловая сеть котельной №10 с переподключением потребителей и подключением котельных (ЦТП) №20,22,6 с переподключением потребителей. Новосибирская область, Красно-зерский район, р.п. Краснозерское |  | Протяженность 7639м. Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул.Полевая, ул.Тракторная, ул.Комсомольская, ул.Тракторная, ул.Трудовая, ул.Первомайская, ул.Комсомольская, пер.Советский, ул.Полевая, ул.Промышленная, ул.Октябрьская, ул.Энтузиастов, ул.Энергетиков | 31 776 686,36 | 2014 | Муниципальная собственность, обременений нет. | Удовлетворительное, работоспособное |
| 9 | Теплотрасса котельной № 4 (ЦРБ) Новосибирская область, Красно-зерский район, р.п. Краснозерское |  | Протяженность 703 м. Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Ленина. | 0,01 | 1978 | Муниципальная собственность, обременений нет. | Удовлетворительное, работоспособное |
| 10 | Здание центрального теплового пункта №1 (на базе кот.6) Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул.Комсомольская, д.37а., |  | Кадастровый номер 54:13:010301:389 54:13:010301:389-54/164/2022-1 | 0,01 | 1972 | Муниципальная собственность, обременений нет. | Удовлетворительное, работоспособное |
| 11 | Здание центрального теплового пункта №2 (на базе кот.20) Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул.Тракторная, д. 120/1, пом.1. |  | Площадь 223,6 кв.м., Кадастровый номер объекта 54:13:010302:303, 54:13:01002:303-54/013/2019-1 | 0,01 | 1978 | Муниципальная собственность, обременений нет. | Удовлетворительное, работоспособное |
| 12 | Помещение центрального теплового пункта №3 (на базе кот.22) Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул.Совхозная , д. 1/5, |  | Площадь 331,2 кв.м., | 0,01 | 1973 | Муниципальная собственность, обременений нет. | Удовлетворительное, работоспособное |
| 13 | Нежилое помещение, Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная, д.30 |  | Площадь 4,9 кв.м. кадастровый номер 54:13:010704:179; Площадь 5,4 кв.м. кадастровый номер 54:13:010704:182; Площадь 20,3 кв.м. кадастровый номер 54:13:010704:178; Площадь 56,7 кв.м. кадастровый номер 54:13:010704:173; | 0,00 | 1981 | Муниципальная собственность, обременений нет. | Удовлетворительное, работоспособное |
| 14 | Водозаборная скважина (технической воды), Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Промышленна18я, |  | Кадастровый номер 54:13:000000:1888, 54:13:000000:1888-54/013/2019-1 Глубина 93 кв.м. | 0,00 | 1977 | Муниципальная собственность, обременений нет. | Удовлетворительное, работоспособное |
| 15 | Здание гаража для легковых автомобилей, Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная, д.30 |  | Площадь 44 кв.м., Кадастровый номер 54:13:01070:381 54:13:01070:381-54/164//2021-1 | 0,00 | 1990 | Муниципальная собственность, обременений нет. | Удовлетворительное, работоспособное |
| 16 | Здание гаража 10-ти местного, Новосибирская область, Крас-нозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная, д.30 |  | Площадь 526 кв.м., Кадастровый номер 54:13:010704:380 54:13:010704:380-54/163/2021-1 | 0,00 | 1985 | Муниципальная собственность, обременений нет. | Удовлетворительное, работоспособное |
| 17 | Здание гаража (нежилое помещение), Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная, д.30 |  | Площадь 316,3 кв.м., кадастровый номер 54:13:010704:99 | 0,00 | 1985 | Муниципальная собственность, обременений нет. | Удовлетворительное, работоспособное |
| 18 | Здание гаража (нежилое помещение), Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная, д.30 |  | Площадь 343 кв.м., Кадастровый номер 54:13:010704:378 | 0,00 | 1985 | Муниципальная собственность, обременений нет. | Удовлетворительное, работоспособное |
| 19 | Скважина по адресу Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское ул.Кирова, 64а |  | Глубина 103 метра, БП-000080 | 333416,53 | 2023 | Муниципальная собственность, обременений нет. | Удовлетворительное, работоспособное |

| Концедент: Городское поселение рабочий поселок Краснозерское Краснозерского муниципального района Новосибирской области Глава администрации рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области ______________________В.П. Цуриков | Концессионер: |
| --- | --- |