Приложение 2

к Концессионному соглашению

от «___» ___________ 20__ г.

Полный перечень движимого имущества для обеспечения теплоснабжения, включая его описание,

в том числе технико-экономические показатели на территории рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование объекта, место расположение (адрес) | Характеристика | Балансовая стоимость, руб. | Год ввода в эксплуатацию, | Техническое состояние |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| Котельная №1. (ДКВР) Новосибирская область, р-н Краснозерский, р.п.Краснозерское, ул. Кирова, д.64а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дробилка угольная ДО -1м | Производительность до 30 тн/час, Двигатель 15 кВт, 1500 об/мин. | 0,01 | 2000 |  | Удовлетворительное, работоспособное |  |
| 2 | Котел КВ-Р-4,65 (КЕВ-6,5-14СО) | Теплопроизводительность 4,65МВт (3,99Гкал/час) | 0,01 | 2002 |  | Удовлетворительное, работоспособное |  |
| 3 | Котел КВ-Р-4,65 (КЕВ-6,5-14СО) (зав.№20036) | Теплопроизводительность 4,65МВт (3,99Гкал/час) | 0,01 | 2002 |  | Удовлетворительное, работоспособное |  |
| 4 | Сетевой насос IL200/390-90/4 | Двигатель 90 кВт, 1486 об/мин. | 1166498,46 | 2023 |  | Удовлетворительное, работоспособное, |  |
| 5 | Компрессор К-25А | Произв. л/мин: 500 Давление 6 бар Объём ресивера 120 л Мощность 4 кВт | 0,01 | 2002 |  | Удовлетворительное, работоспособное |  |
| 6 | Подъемник ковшевой | Объем 0,35 куб.м. | 57682,60 | 2004 |  | Удовлетворительное, работоспособное |  |
| 7 | Теплообменник ПТБ-1200 | р 0,5-114,5-2 к-01-5 | 0,01 | 2004 |  | Удовлетворительное, работоспособное |  |
| 8 | Циркулярный насос SB 250-400 №0921 | Производительность, Q525 м3/ч, Hапор 60 м, Двигатель 110 кВт, 1500 об/мин | 438602,04 | 2021 |  | Удовлетворительное, работоспособное |  |
| 9 | Расходомер ЭРСВ-540ФВ ДУ 200 БП-000079 | Ду 200 Рабочее давление 1,6 Мпа Напряжение питания 24В | 181656,96 | 2023 |  | Удовлетворительное, работоспособное |  |
| 10 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0220G/0300P 22/30кВт, 380В | Мощность 22/30кВт 380В | 56200,00 | 2022 |  | Удовлетворительное, работоспособное |  |
| 11 | Насос К290/30с эл.двигателем, БП-000075 | Производительность, куб.м./час. 290, напор м:30 Мощность эл.двигателя, кВт: 37 Частота вращения, об/мин: 1500 | 119791,65 | 2022 |  | Удовлетворительное, работоспособное |  |
| 12 | Частотный преобразователь ESQ-600-4T0055G/0075Р | Мощность 5.5/7.5кВт. 380-460 | 20100,00 | 2023 |  | Удовлетворительное, работоспособное |  |
| Здание котельной №9 База-1, Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул.Набережная, д.30, |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котел КВР 1,45-95 под механическую топку на твердом топливе | Теплопроизводительность 1,45МВт (1,25Гкал/час) | 404 541,61 | 2021 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 15 | Котел НР-18 | Производительность котла 0,3 Гкал/час | 0,01 | 1998 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 16 | Котел КВрМ-1,45 под механическую подачу топлива | Теплопроизводительность 1,45МВт (1,25Гкал/час) | 28437,51 | 2011 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 17 | Частотный преобразователь ESQ-600-4T0055G/0075Р | Мощность 5.5/7.5кВт. 380-460В | 20100,00 | 2023 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 18 | Сетевой насос wilo IL100/145-11/2 | Двигатель 11кВт, 2900 об/мин | 0,01 | 2014 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 19 | Дымосос ДН 6,3 | Частота вращения 1500 об/мин; Номинальная мощность 5,5 кВт | 0,01 | 2010 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 20 | Автоматическая система дозревания реагентов «Комплексон» | Производительность 5,0 куб.м/ч | 70800 | 2023 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| Здание котельной ЦРБ (№4), Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул.Ленина, д.81, пом.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Дымосос ДН-8 | Двигатель 11 кВт, 1500 об/мин | 0,01 | 2000 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 22 | Дымосос ДН-8 (ПРО) | Двигатель 5,5 кВт, 1500 об/мин | 0,01 | 2019 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 23 | Водогрейный котел КВм-0,8 | Теплопроизводительность 0,8Гкал/час | 0,01 | 2010 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 24 | Водогрейный котел КВм-1,6 | Теплопроизводительность 1,6Гкал/час | 0,01 | 2010 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 25 | Водогрейный котел КВм-1,6 | Теплопроизводительность 1,86МВт (1,6Гкал/час) | 0,01 | 2010 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 26 | Водогрейный котел КВм-2,0 | Теплопроизводительность 2,0МВт (1,72Гкал/час) | 876 000,00 | 2022 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 27 | Частотный преобразователь | ESQ-760-4T0075G/0110Р 7.5/11кВт. 380В | 24200,00 | 2023 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 28 | Автоматическая система дозревания реагентов «Комплексон» | Производительность 10 куб.м/ч | 82200 | 2023 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| Котельная по адресу: Новосибирская область, Краснозерский район, р.п.Краснозерское, ул.В.Красникова, 22А. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котел КВР-0,6 | Теплопроизводительность 0,6МВт- 0,5 Гкал/час, объем 0,47 куб.м. | 9586,0 | 2011 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 30 | Водогрейный котел КВм-0,8КБ | Теплопроизводительность 0,8Гкал/час | 0,00 | 2014 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 31 | Дымосос Д-3,5/1500 | Диаметр рабочего колеса, м 0,35. Частоста вращения эл. двигателя об/мин 1500. Производительность на всасыва-нии куб.м /час 4300. Полное давление, даПа 57,7 | 3567,00 | 2014 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 32 | Вентилятор ВР-280-46 | Мощность двигателя: 1,1 кВт Частота вращения э/дв: 2900 об./мин. Производительность: 1,11-1,57 тыс.куб.м/час | 0,01 | 2014 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 33 | Насос К 80/50, 200 | Производительность : 50 м³/час напор: 50 м привод - асинхронный двигатель АИР160S2, мощностью 15,0 квт, 3000 оборотов в минуту | 0,01 | 2014 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 34 | Насос К 30/20 | Подача, м.куб./час.: 20 Напор, м: 30 Мощность электродвигателя, кВт: 4 Частота вращения, об/мин: 3000 | 0,01 | 2012 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 35 | Клапан предохранительный ДУ50 | Давление номинальное PN, МПа (кгс/см.кв.) 1,6 (16) | 0,01 | 2014 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 36 | Мембранный бак WESTER 500л. | Рабочее давление 10 атм. | 0,01 | 2014 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 37 | Манометр | Макс. давление, 2.5 бар | 0,01 | 2014 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 38 | Тепловычислитель | ТВ-7-04М батарея тип АА с блоком сетевого питания | 17300,00 | 2019 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 39 | Питерфлоу | PC Ду 20-6 кл. А расходомер эл-маг. F1=0 F2=l | 15850,00 | 2019 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 40 | Датчик температуры | КТПТР-01-1-100П-А4-Н-100 | 1780,00 | 2019 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 41 | Датчик температуры | ТПТ-1-3-100П-А4-Н-100 | 1030,00 | 2019 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 42 | Датчик давления | ДДМ-03Т-1600ДИ | 1917,00 | 2019 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 43 | Блок питания | 5ВР220-124Д (24В) | 403,00 | 2019 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 44 | Питерфлоу | PC Ду 65-60 кл. А расходомер эл-маг. F1=0 F2=l фланец ст.20 | 27800,00 | 2019 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 45 | Автоматическая система дозревания реагентов «Комплексон» | Производительность 5,0 куб.м/ч | 70800 | 2023 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 46 | Дизель-генераторная установка | Мощность 25кВт 380В | 592800 | 2023 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| Движимое имущество центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Центральный тепловой пункт -6 БП-000061 Новосибирская область, Крас-нозерский район, р.п. Красно-зерское, ул.Комсомольская, д.37а. | Сетевой насос (потребители) К 65-50-160 расход - 30 куб.м./час; напор - 32 м в. ст.; двигатель 5,5 кВт, 2900 об/мин Подпитывающий насос MHIL304-E-3-400-50-2 расход – 5 куб.м./час; напор - 42м в. ст.; двигатель 0,55 кВт, 2950 об/мин Теплообменники пласт. FP10-15-EH 0,130 Гкал/час | 0,00 | 2014 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 48 | Центральный тепловой пункт -22 БП-000059 Новосибирская область, Краснозер-ский район, р.п. Краснозерское, ул.Совхозная , д. 1/5 | Сетевой насос К80-65-160: расход - 60 куб.3/час; напор - 29 м в. ст.; двигатель 7,5 кВт, 2950 об/мин Насос Wilo-IL 65/130-5.5/2 Теплообменники пласт. FP-16-41-1-EH 0,5493 Гкал/ч | 0,00 | 2014 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 49 | Центральный тепловой пункт -20 БП-000060 Новосибирская область, Крас-нозерский район, р.п. Красно-зерское, ул.Тракторная, д. 120/1, пом.1. | Насос К 100-80-160 | 0,00 | 2014 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| Иное движимое имущество |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Резервный источник электроснбжения для котельной Hiltt HD 100E3R | Кол-во фаз: 3 (380 В) Активная мощность, кВт: 100 Максимальная мощность, кВт: 110 | 122844,00 | 2015 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 51 | Резервный источник элек-троснбжения для котельной Hiltt HD 50E3R | Кол-во фаз: 3 (380 В) Активная мощность, кВт: 50 Максимальная мощность, кВт: 55 | 103874,98 | 2015 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 52 | Установка «Промус-П8/ БП-000062 | Производительность 0,3 - 17 кг/мин. 220V/ 3,3 кВт | 0,00 | 2020 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 53 | Грузопассажирский автомобиль универсал УАЗ-31514 | Регистрационный знак У475РТ54 Цвет белая ночь. | 26092,38 | 2001 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 54 | Грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ 45021 | Регистрационный знак Т279ХР54 Цвет зеленый | 0,01 | 1987 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 55 | Грузовой самосвал ГАЗ 3307 | Регистрационный знак Е093ХА 54 Цвет кузова голубой Мощность двигателя 115 л.с. | 0,01 | 1992 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 56 | Легковой автомобиль седан ГАЗ 31105 | Регистрационный знак А392ВА 154 Цвет кузова омега2 Мощность двигателя 130 л.с. | 0,01 | 2007 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 57 | Трактор МТЗ-80.1 | Регистрационный знак 54НХ6516 Цвет синий Мощность двигателя 75 л.с. | 0,01 | 1993 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |
| 58 | Трактор экскаватор БМЗ-6КЛ ЭО-2621А | Регистрационный знак 54НХ6513 Цвет бело-зеленый Мощность двигателя 60 л.с. | 0,01 | 1988 |  |  | Удовлетворительное, работоспособное |

| Концедент: Городское поселение рабочий поселок Краснозерское Краснозерского муниципального района Новосибирской области Глава администрации рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области ______________________В.П. Цуриков | Концессионер: |
| --- | --- |